ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2026 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026

| Objeto: Execução da revitalização da sede da Câmara Municipal de Santa Mercedes/SP, compreendendo a adequação da calçada e os serviços de pintura externa, conforme projetos e demais documentos técnicos. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Local: | Avenida Brasil, nº 1.430, CEP 17.940-027, Santa Mercedes/SP. | Referência: | CDHU 203 – SEM DESONERAÇÃO – agosto/2026. |  |
| BDI de referência: | 22,38% | Data da proposta: | ____/____/2026 |  |

PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL

| Item | Descrição dos serviços | Un. | Quant. | Preço unitário proposto | Preço unitário c/ BDI | Preço total proposto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADEQUAÇÃO DA CALÇADA E SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 2,00 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.2 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 495,00 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.3 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 30,00 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.4 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 150,00 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.5 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (REFERENTE À DEMOLIÇÃO DO CONCRETO EXISTENTE DA CALÇADA E DO MURO PARA INSTALAR) – NÃO SE REFERE A QUALQUER OUTRO TIPO DE DEMOLIÇÃO | m³ | 4,58 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.6 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 4,91 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.7 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4,91 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.8 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 0,76 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.9 | Chapisco | m² | 7,60 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.10 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 7,60 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.11 | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 7,50 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.12 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2″ | m | 10,70 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| 1.13 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2″ | m | 12,00 | R$ __________ | R$ __________ | R$ __________ |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  | R$ __________________ |

CONDIÇÕES E DECLARAÇÕES DA PROPOSTA

- O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Declaramos que no VALOR TOTAL DA PROPOSTA estão incluídos todos os custos necessários à execução integral do objeto, inclusive materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, fretes, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, alimentação, estadia, seguros, despesas administrativas e demais custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas.

- Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na legislação trabalhista, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de apresentação da proposta.

- Declaramos conhecer e aceitar integralmente as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 005/2026 e em seus anexos, comprometendo-nos a executar o objeto em conformidade com o Termo de Referência, Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratação.

Santa Mercedes/SP, ___ de ______________ de 2026

________________
Assinatura