ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 005/2026 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026
	Objeto: Execução da revitalização da sede da Câmara Municipal de Santa Mercedes/SP, compreendendo a adequação da calçada e os serviços de pintura externa, conforme projetos e demais documentos técnicos.

	Local:
	Avenida Brasil, nº 1.430, CEP 17.940-027, Santa Mercedes/SP.
	Referência:
	CDHU 203 – SEM DESONERAÇÃO – agosto/2026.

	BDI de referência:
	22,38%
	Data da proposta:
	____/____/2026


PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL
	Item
	Descrição dos serviços
	Un.
	Quant.
	Preço unitário
proposto
	Preço unitário
c/ BDI
	Preço total
proposto

	1
	ADEQUAÇÃO DA CALÇADA E SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA

	1.1
	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon
	m²
	2,00
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.2
	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo
	m²
	495,00
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.3
	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo
	m²
	30,00
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.4
	Acrílico para quadras e pisos cimentados
	m²
	150,00
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.5
	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento (REFERENTE À DEMOLIÇÃO DO CONCRETO EXISTENTE DA CALÇADA E DO MURO PARA INSTALAR) – NÃO SE REFERE A QUALQUER OUTRO TIPO DE DEMOLIÇÃO
	m³
	4,58
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.6
	Concreto usinado, fck = 25 MPa
	m³
	4,91
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.7
	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
	m³
	4,91
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.8
	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum
	m³
	0,76
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.9
	Chapisco
	m²
	7,60
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.10
	Emboço desempenado com espuma de poliéster
	m²
	7,60
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.11
	Recolocação de esquadrias metálicas
	m²
	7,50
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.12
	Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2″
	m
	10,70
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	1.13
	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2″
	m
	12,00
	R$ __________
	R$ __________
	R$ __________

	VALOR TOTAL DA PROPOSTA
	R$ __________________


CONDIÇÕES E DECLARAÇÕES DA PROPOSTA
I. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Declaramos que no VALOR TOTAL DA PROPOSTA estão incluídos todos os custos necessários à execução integral do objeto, inclusive materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, fretes, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, alimentação, estadia, seguros, despesas administrativas e demais custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento das obrigações assumidas.
II. Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na legislação trabalhista, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de apresentação da proposta.
III. Declaramos conhecer e aceitar integralmente as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 005/2026 e em seus anexos, comprometendo-nos a executar o objeto em conformidade com o Termo de Referência, Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos técnicos integrantes da contratação.

Santa Mercedes/SP, ___ de ______________ de 2026

________________
Assinatura
